## Igényfelmérő infúziós szereléke
Igényfelmérés
Infúziós és transzfúziós szerelékek, IV kanülök és kiegészítők
Intézmény
Név
Cím
Intézmény kapcsolattartója az adatszolgáltatásra vonatkozóan:
Név
Beosztás
Telefon
E-mail
Adattábla
Ssz. | Típus | TERVEZETT felhasználás adatai |  | TÉNYLEGES felhasználás adatai | [5 empty] | Termék legutolsó ismert egységára |  | Az intézmény megjegyzése, az adatokra vonatkozó kiegészítő információ
|  | Mennyiség (db) 2021.01.01. - 2021.12.31. (12 hónap) időszakra | EU forrás felhasználás várható-e? (igen/nem) | Mennyiség (db) 2019.01.01. - 2019.12.31. időszakban | Nettó összérték (Ft) 2019.01.01. - 2019.12.31. időszakban | Termék megnevezése (gyártmány és/vagy típus) | Termék cikkszáma | Termék szállítója | Termék gyártója | Nettó Ft/db | Egységár érvényességének napja (év/hónap/nap)
Infúziós szerelékek
1. | ECO típus közdarabbal / rövid leírás: anyaga PVC műanyag; gravitációs, 0,5 barig nyomásbiztos, víztiszta minimum 5 cm³ térfogatú csepkamrával, műanyag szivárgásmentes átszúró tollal elzárható hidrofób baktérium szűrővel ellátott levegőztető rendszerrel, alkalmas palackos és zsákos infúzió beadására, 15 µm pólusméretű folyadékszűrővel, 150 cm hosszú átlátszó beadó szárral, luer-lock tű csatlakozással rajta védőkupakkal, latex vagy latex-mentes közdarabbal, görgős cseppszámszabályozóval, steril, egyedi csomagolás
2. | Standard típus közdarab nélkül / rövid leírás: anyaga PVC műanyag; gravitációs, 0,5 barig nyomásbiztos, víztiszta minimum 8 cm³ térfogatú csepkamrával, műanyag szivárgásmentes átszúró tollal elzárható hidrofób baktérium szűrővel ellátott levegőztető rendszerrel, alkalmas palackos és zsákos infúzió beadására, 15 µm pólusméretű folyadékszűrővel, 150 cm hosszú átlátszó beadó szárral, luer-lock tű csatlakozással rajta védőkupakkal, görgős cseppszámszabályozóval, steril, egyedi csomagolás
3. | Standard típus közdarabbal / rövid leírás: anyaga PVC műanyag; gravitációs, 0,5 barig nyomásbiztos, víztiszta minimum 8 cm³ térfogatú csepkamrával, műanyag szivárgásmentes átszúró tollal elzárható hidrofób baktérium szűrővel ellátott levegőztető rendszerrel, alkalmas palackos és zsákos infúzió beadására, 15 µm pólusméretű folyadékszűrővel, 150 cm hosszú átlátszó beadó szárral, luer-lock tű csatlakozással rajta védőkupakkal, latex-mentes közdarabbal, görgős cseppszámszabályozóval, steril, egyedi csomagolás
4. | DEHP-mentes típus közdarab nélkül / rövid leírás: anyaga DEHP mentes PVC műanyag; gravitációs, 0,5 barig nyomásbiztos, víztiszta minimum 12 cm³ térfogatú csepkamrával, műanyag szivárgásmentes átszúró tollal elzárható hidrofób baktérium szűrővel ellátott levegőztető rendszerrel, alkalmas palackos és zsákos infúzió beadására, 15 µm pólusméretű folyadékszűrővel, 150 cm hosszú átlátszó beadó szárral, luer-lock tű csatlakozással rajta védőkupakkal, görgős cseppszámszabályozóval, steril, egyedi csomagolás
5. | DEHP-mentes típus közdarabbal / rövid leírás: anyaga DEHP-mentes PVC műanyag; gravitációs, 0,5 barig nyomásbiztos, víztiszta minimum 12 cm³ térfogatú csepkamrával, műanyag szivárgásmentes átszúró tollal elzárható hidrofób baktérium szűrővel ellátott levegőztető rendszerrel, alkalmas palackos és zsákos infúzió beadására, 15 µm pólusméretű folyadékszűrővel, 150 cm hosszú átlátszó beadó szárral, luer-lock tű csatlakozással rajta védőkupakkal, latex-mentes közdarabbal, görgős cseppszámszabályozóval, steril, egyedi csomagolás
6. | Teljesen PVC-mentes típus közdarabbal / rövid leírás: anyaga DEHP-mentes és PVC-mentes műanyag; gravitációs, 0,5 barig nyomásbiztos, víztiszta minimum 12 cm³ térfogatú csepkamrával, műanyag szivárgásmentes átszúró tollal elzárható hidrofób baktérium szűrővel ellátott levegőztető rendszerrel, alkalmas palackos és zsákos infúzió beadására, 15 µm pólusméretű folyadékszűrővel, 150 cm hosszú átlátszó beadó szárral, luer-lock tű csatlakozással rajta védőkupakkal, latex-mentes közdarabbal, görgős cseppszámszabályozóval, steril, egyedi csomagolás
7. | Fényérzékeny gyógyszerek beadására alkalmas teljesen PVC-mentes típus közdarabbal / rövid leírás: anyaga DEHP-mentes és PVC-mentes műanyag; a cseppkamra és a beadószár teljes hosszában színezett (narancssárga vagy fekete), gravitációs, 0,5 barig nyomásbiztos, minimum 12 cm³ térfogatú csepkamrával, műanyag szivárgásmentes átszúró tollal elzárható hidrofób baktérium szűrővel ellátott levegőztető rendszerrel, alkalmas palackos és zsákos infúzió beadására, 15 µm pólusméretű folyadékszűrővel, minimum 180 cm hosszú beadó szárral, luer-lock tű csatlakozással rajta védőkupakkal, latex-mentes közdarabbal, görgős cseppszámszabályozóval, steril, egyedi csomagolás
8. | Air stop és Prime stop funkciókkal rendelkező DEHP-mentes típus közdarab nélkül / rövid leírás: anyaga DEHP mentes PVC műanyag; gravitációs, 2 barig nyomásbiztos, víztiszta minimum 15 cm³ térfogatú csepkamrával, műanyag szivárgásmentes átszúró tollal elzárható hidrofób baktérium szűrővel ellátott levegőztető rendszerrel, alkalmas palackos és zsákos infúzió beadására, 15 µm pólusméretű folyadékszűrővel, minimum 180 cm hosszú átlátszó beadó szárral, luer-lock tű csatlakozással rajta védőkupakkal, görgős cseppszámszabályozóval, air stop és prime stop funkciókkal, steril, egyedi csomagolás
9. | Cseppszám-szabályozóval ellátott típus / 5-250 ml közötti szabályozási intervallummal rendelkező cseppszámszabályozóval ellátott infúziós szerelék
10. | Bürettval rendelkező típus / 150 ml-es bürettával ellátott infúziós szerelék
11. | Infúziós pumpával kompatibilis típus / kérjük megadni az infúzios pumpa típusát és a jelenleg használt szerelék típusát, kódszámát és/vagy rüvid leírását
Megjegyzés
- A jelen adatszolgáltatás célja, hogy a beérkező adatokra figyelemmel a termékkörre vonatkozó közbeszerzési eljárás mennyisége és becsült értéke meghatározásra kerülhessen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 16.-19. §-aiban foglaltakra figyelemmel.
- A bekért adattartalomra vonatkozó részletezést, ismertetőt az alábbi táblázat tartalmazza:
Oszlop | Leírás
A | Sorszám, az igényfelmérés szerinti termékre hivatkozás megkönnyítésére. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!
B | A termék típus szerinti beazonosítása. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!
C | Kérjük, hogy az intézmény 2021. évre (12 hónapra) tervezett felhasználásának mennyiségét szíveskedjenek rögzíteni az oszlopban.
D | Kérjük, hogy "Igen" vagy "Nem" válasz rögzítésével szíveskedjenek megadni, hogy a termékkörbe tartozó beszerzést Európai Uniós forrásból kívánják-e megvalósítani.
E | Kérjük, hogy a koronavírus (COVID-19) jelenlegi és közeljövőbeni felhasználásra vonatkozó torzító hatásainak kiküszöbölése érdekében az E-J oszlopokban a 2019. évre vonatkozó tényleges felhasználás adatait szíveskedjenek rögzíteni. Az E oszlopban kérjük szíveskedjenek a 2019. évben felhasznált mennyiséget rögzíteni.
F | Kérjük, hogy a termék 2019. évre vonatkozó nettó összértéket szíveskedjenek rögzíteni az oszlopban. Amennyiben egy sorra vonatkozó forgalmi adat több termék forgalmából adódik össze, akkor ezen termékekre vonatkozó összesített forgalmi adatot kérjük megadni.
G | Kérjük, hogy az intézményük által ténylegesen felhasznált termékre vonatkozó adatokat egyértelműen beazonosítható módon (pl. gyártmány és/vagy típus megjelöléssel) szíveskedjenek megadni részünkre. Több termék esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
H | Kérjük, hogy az intézmény ügyviteli rendszerében a termék egyértelmű beazonosítására használt cikkszámot szíveskedjenek megadni részünkre. Több termék esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
I | Kérjük, hogy az intézményük által ténylegesen felhasznált termékre vonatkozóan azt a céget szíveskedjenek megadni részünkre, aki a termékről a számlát kiállította az intézmény részére. Több szállító esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
J | Kérjük, hogy az intézményük által ténylegesen felhasznált termékre vonatkozóan a termék gyártóját szíveskedjenek megadni részünkre. Több gyártó esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
K | Kérjük, hogy a felhasznált termék legutolsó ismert nettó egységárát szíveskedjenek megadni. A "legutolsó ismert egységár" a jelen adatszolgáltatás teljesítésének napjához legközelebb eső olyan egységár, amely az intézmény számára ismert (pl. egy megrendelésből, ajánlatkérésből, kiszállításból). Több termék esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
L | Kérjük, hogy azt a dátumot szíveskedjenek megadni, amely napra vonatkozóan az 'K' oszlopban a termék legutolsó ismert egységárát megadták. Több termék esetén vesszóvel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába az 'K' oszlopban megadott adatokkal párba rendezetten.
M | Kérjük, hogy a felhasznált és/vagy igényfelméréssel érintett termékkel kapcsolatos bármely észrevételt, a felhasználhatóságot befolyásoló jellemzőt, kritériumot szíveskedjenek az oszlopban rögzíteni.
N
O
P | A termék egységes azonosítása céljából rögzített tájékoztató adat. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!
Q | A termék egységes azonosítása céljából rögzített tájékoztató adat. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!
R | A termék egységes azonosítása céljából rögzített tájékoztató adat. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!
S | A termék egységes azonosítása céljából rögzített tájékoztató adat. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!

## Igényfelmérő transzfúziós szere
Igényfelmérés
Infúziós és transzfúziós szerelékek, IV kanülök és kiegészítők
Intézmény
Név
Cím
Intézmény kapcsolattartója az adatszolgáltatásra vonatkozóan:
Név
Beosztás
Telefon
E-mail
Adattábla
Ssz. | Típus | TERVEZETT felhasználás adatai |  | TÉNYLEGES felhasználás adatai | [5 empty] | Termék legutolsó ismert egységára |  | Az intézmény megjegyzése, az adatokra vonatkozó kiegészítő információ
|  | Mennyiség (db) 2021.01.01. - 2021.12.31. (12 hónap) időszakra | EU forrás felhasználás várható-e? (igen/nem) | Mennyiség (db) 2019.01.01. - 2019.12.31. időszakban | Nettó összérték (Ft) 2019.01.01. - 2019.12.31. időszakban | Termék megnevezése (gyártmány és/vagy típus) | Termék cikkszáma | Termék szállítója | Termék gyártója | Nettó Ft/db | Egységár érvényességének napja (év/hónap/nap)
Transzfúziós szerelékek
12. | ECO típus levegőztető rendszerrel és közdarabbal / rövid leírás: anyaga PVC, gravitációs, 0,5 barig nyomásbiztos, zsákos és palackos vérkészítmény beadására alkalmas, víztiszta, merevített cseppkamra, melynek űrtartalma minimum 12,5 cm³, műanyag szivárgásmentes átszúró toll levegőztető rendszerrel amely hidrofób szűrőt és lezáró sapkát tartalmaz, 200 µm pórusméretű szűrő, 150 cm hosszú átlátszó beadó szár, luer-lock csatlakozás védősapkával, latex vagy latex-mentes injekciózó közdarabbal, steril, egyesével csomagolt
13. | DEHP-mentes típus levegőztető rendszerrel és közdarabbal / rövid leírás: anyaga DEHP-mentes PVC, gravitációs, 0,5 barig nyomásbiztos, zsákos és palackos vérkészítmény beadására alkalmas, víztiszta, merevített cseppkamra, melynek űrtartalma minimum 17 cm³, műanyag szivárgásmentes átszúró toll levegőztető rendszerrel amely hidrofób szűrőt és lezáró sapkát tartalmaz, minimum 15 cm² összfelűletű 200 µm pórusméretű szűrő, 150 cm hosszú átlátszó beadó szár, luer-lock csatlakozással és védősapkával, hosszú szorítópálya, szabályozási szakasz minimum 25 mm, szabályozókerék átmérő minimum 12 mm, latex-mentes injekciózó közdarabbal, steril, egyesével blister csomagolásban
14. | DEHP-mentes típus levegőztető rendszer nélküli és közdarabbal / rövid leírás: anyaga DEHP-mentes PVC, gravitációs, 0,5 barig nyomásbiztos, zsákos vérkészítmény beadására alkalmas, víztiszta, merevített cseppkamra, melynek űrtartalma minimum 17 cm³, műanyag szivárgásmentes átszúró toll, minimum 15 cm² összfelűletű 200 µm pórusméretű szűrő, 150 cm hosszú átlátszó beadó szár, luer-lock csatlakozással és védősapkával, hosszú szorítópálya, szabályozási szakasz minimum 25 mm, szabályozókerék átmérő minimum 12 mm, latex-mentes injekciózó közdarabbal, steril, egyesével blister csomagolásban
15. | DEHP-mentes típus levegőztető rendszer nélküli és közdarab nélküli / rövid leírás: anyaga DEHP-mentes PVC, gravitációs, 0,5 barig nyomásbiztos, zsákos vérkészítmény beadására alkalmas, víztiszta, merevített cseppkamra, melynek űrtartalma minimum 17 cm³, műanyag szivárgásmentes átszúró toll, minimum 15 cm² összfelűletű 200 µm pórusméretű szűrő, 150 cm hosszú átlátszó beadó szár, luer-lock csatlakozással és védősapkával, hosszú szorítópálya, szabályozási szakasz minimum 25 mm, szabályozókerék átmérő minimum 12 mm, steril, egyesével blister csomagolásban
Egyéb, kérjük megadni
- A jelen adatszolgáltatás célja, hogy a beérkező adatokra figyelemmel a termékkörre vonatkozó közbeszerzési eljárás mennyisége és becsült értéke meghatározásra kerülhessen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 16.-19. §-aiban foglaltakra figyelemmel.
- A bekért adattartalomra vonatkozó részletezést, ismertetőt az alábbi táblázat tartalmazza:
Oszlop | Leírás
A | Sorszám, az igényfelmérés szerinti termékre hivatkozás megkönnyítésére. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!
B | A termék típus szerinti beazonosítása. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!
C | Kérjük, hogy az intézmény 2021. évre (12 hónapra) tervezett felhasználásának mennyiségét szíveskedjenek rögzíteni az oszlopban.
D | Kérjük, hogy "Igen" vagy "Nem" válasz rögzítésével szíveskedjenek megadni, hogy a termékkörbe tartozó beszerzést Európai Uniós forrásból kívánják-e megvalósítani.
E | Kérjük, hogy a koronavírus (COVID-19) jelenlegi és közeljövőbeni felhasználásra vonatkozó torzító hatásainak kiküszöbölése érdekében az E-J oszlopokban a 2019. évre vonatkozó tényleges felhasználás adatait szíveskedjenek rögzíteni. Az E oszlopban kérjük szíveskedjenek a 2019. évben felhasznált mennyiséget rögzíteni.
F | Kérjük, hogy a termék 2019. évre vonatkozó nettó összértéket szíveskedjenek rögzíteni az oszlopban. Amennyiben egy sorra vonatkozó forgalmi adat több termék forgalmából adódik össze, akkor ezen termékekre vonatkozó összesített forgalmi adatot kérjük megadni.
G | Kérjük, hogy az intézményük által ténylegesen felhasznált termékre vonatkozó adatokat egyértelműen beazonosítható módon (pl. gyártmány és/vagy típus megjelöléssel) szíveskedjenek megadni részünkre. Több termék esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
H | Kérjük, hogy az intézmény ügyviteli rendszerében a termék egyértelmű beazonosítására használt cikkszámot szíveskedjenek megadni részünkre. Több termék esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
I | Kérjük, hogy az intézményük által ténylegesen felhasznált termékre vonatkozóan azt a céget szíveskedjenek megadni részünkre, aki a termékről a számlát kiállította az intézmény részére. Több szállító esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
J | Kérjük, hogy az intézményük által ténylegesen felhasznált termékre vonatkozóan a termék gyártóját szíveskedjenek megadni részünkre. Több gyártó esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
K | Kérjük, hogy a felhasznált termék legutolsó ismert nettó egységárát szíveskedjenek megadni. A "legutolsó ismert egységár" a jelen adatszolgáltatás teljesítésének napjához legközelebb eső olyan egységár, amely az intézmény számára ismert (pl. egy megrendelésből, ajánlatkérésből, kiszállításból). Több termék esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
L | Kérjük, hogy azt a dátumot szíveskedjenek megadni, amely napra vonatkozóan az 'K' oszlopban a termék legutolsó ismert egységárát megadták. Több termék esetén vesszóvel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába az 'K' oszlopban megadott adatokkal párba rendezetten.
M | Kérjük, hogy a felhasznált és/vagy igényfelméréssel érintett termékkel kapcsolatos bármely észrevételt, a felhasználhatóságot befolyásoló jellemzőt, kritériumot szíveskedjenek az oszlopban rögzíteni.

## Igényfelmérő IV kanülök
Igényfelmérés
Infúziós és transzfúziós szerelékek, IV kanülök és kiegészítők
Intézmény
Név
Cím
Intézmény kapcsolattartója az adatszolgáltatásra vonatkozóan:
Név
Beosztás
Telefon
E-mail
Adattábla
Ssz. | Típus | Méret (G) | Méret (kanül hossza - mm) | TERVEZETT felhasználás adatai |  | TÉNYLEGES felhasználás adatai | [5 empty] | Termék legutolsó ismert egységára |  | Az intézmény megjegyzése, az adatokra vonatkozó kiegészítő információ
|  |  |  | Mennyiség (db) 2021.01.01. - 2021.12.31. (12 hónap) időszakra | EU forrás felhasználás várható-e? (igen/nem) | Mennyiség (db) 2019.01.01. - 2019.12.31. időszakban | Nettó összérték (Ft) 2019.01.01. - 2019.12.31. időszakban | Termék megnevezése (gyártmány és/vagy típus) | Termék cikkszáma | Termék szállítója | Termék gyártója | Nettó Ft/db | Egységár érvényességének napja (év/hónap/nap)
Intravénás kanülök
16. | Gyógyszerbeadó porttal és rögzítő szárnnyal rendelkező intravénás kanül / Rövid leírás: a tű szilikonozot, rozsdamentes acélból készült, speciálisan hátracsiszolt metszlappal a minimális szúrási trauma érdekében; a katéter anyaga FEP teflon (fluoro-etil-propil), szilikonozot, speciálisan kialakított sima külső felülettel és kúpos heggyel, falába ágyazott röntgencsíkkal; beépített injekciós port biztosítja a kiegészítő tűmentes injekciózás lehetőségét ISO színkódos zárósapkával; átlátszó katéter-rész biztosítja a megfelelő katéter helyzet megállapítását a tű visszahúzásakor; rugalmas szárnyak biztosítják a megfelelő rögzítést; levehető Lock csatlakozású zárókonúsz kupakkal rendelkezik; latex mentes, DEHP mentes, PVC mentes, steril termék, egyesével csomagolva, blister csomagolásban | 14 | 45
|  | 14 | 50
|  | 14 | egyéb - kérjük megadni
|  | 16 | 45
|  | 16 | 50
|  | 16 | egyéb - kérjük megadni
|  | 17 | 45
|  | 17 | 50
|  | 17 | egyéb - kérjük megadni
|  | 18 | 32
|  | 18 | 40
|  | 18 | 45
|  | 18 | egyéb - kérjük megadni
|  | 20 | 30
|  | 20 | 32
|  | 20 | 33
|  | 20 | egyéb - kérjük megadni
|  | 22 | 25
|  | 22 | egyéb - kérjük megadni
|  | 24 | 19
|  | 24 | egyéb - kérjük megadni
|  | 26 | 19
|  | 26 | egyéb - kérjük megadni
17. | Gyógyszerbeadó port nélküli és rögzítő szárnnyal rendelkező intravénás kanül / Rövid leírás: a tű szilikonozot, rozsdamentes acélból készült, speciálisan hátracsiszolt metszlappal a minimális szúrási trauma érdekében; a katéter anyaga FEP teflon (fluoro-etil-propil), szilikonozot, speciálisan kialakított sima külső felülettel és kúpos heggyel, falába ágyazott röntgencsíkkal; átlátszó katéter-rész biztosítja a megfelelő katéter helyzet megállapítását a tű visszahúzásakor; rugalmas szárnyak biztosítják a megfelelő rögzítést; levehető Lock csatlakozású zárókonúsz kupakkal rendelkezik; latex mentes, DEHP mentes, PVC mentes, steril termék, egyesével csomagolva, blister csomagolásban | 14 | 45
|  | 14 | egyéb - kérjük megadni
|  | 16 | 45
|  | 16 | egyéb - kérjük megadni
|  | 17 | 45
|  | 17 | egyéb - kérjük megadni
|  | 18 | 45
|  | 18 | egyéb - kérjük megadni
|  | 20 | 32
|  | 20 | 33
|  | 20 | egyéb - kérjük megadni
|  | 22 | 25
|  | 22 | egyéb - kérjük megadni
|  | 24 | 19
|  | 24 | egyéb - kérjük megadni
|  | 26 | 19
|  | 26 | egyéb - kérjük megadni
18. | Gyógyszerbeadó port nélküli és rögzítő szárny nélküli intravénás kanül / Rövid leírás: a tű szilikonozot, rozsdamentes acélból készült, speciálisan hátracsiszolt metszlappal a minimális szúrási trauma érdekében; a katéter anyaga FEP teflon (fluoro-etil-propil), szilikonozot, speciálisan kialakított sima külső felülettel és kúpos heggyel, falába ágyazott röntgencsíkkal; átlátszó katéter-rész biztosítja a megfelelő katéter helyzet megállapítását a tű visszahúzásakor; levehető Lock csatlakozású zárókonúsz kupakkal rendelkezik; latex mentes, DEHP mentes, PVC mentes, steril termék, egyesével csomagolva, blister csomagolásban | 14 | 45
|  | 14 | egyéb - kérjük megadni
|  | 16 | 45
|  | 16 | egyéb - kérjük megadni
|  | 17 | 45
|  | 17 | egyéb - kérjük megadni
|  | 18 | 45
|  | 18 | egyéb - kérjük megadni
|  | 20 | 32
|  | 20 | 33
|  | 20 | egyéb - kérjük megadni
|  | 22 | 25
|  | 22 | egyéb - kérjük megadni
|  | 24 | 19
|  | 24 | egyéb - kérjük megadni
|  | 26 | 19
|  | 26 | egyéb - kérjük megadni
19. | Gyógyszerbeadó porttal és rögzítő szárnnyal rendelkező biztonsági intravénás kanül / Rövid leírás: a tű szilikonozot, rozsdamentes acélból készült, speciálisan hátracsiszolt metszlappal a minimális szúrási trauma érdekében; a katéter anyaga FEP teflon (fluoro-etil-propil), szilikonozot, speciálisan kialakított sima külső felülettel és kúpos heggyel, falába ágyazott röntgencsíkkal; beépített injekciós port biztosítja a kiegészítő tűmentes injekciózás lehetőségét ISO színkódos zárósapkával; átlátszó katéter-rész biztosítja a megfelelő katéter helyzet megállapítását a tű visszahúzásakor; rugalmas szárnyak biztosítják a megfelelő rögzítést; levehető Lock csatlakozású zárókonúsz kupakkal rendelkezik; tűvédelemmel van ellátva, amely a tű visszahúzásakor automatikusan elzárja a tűhegyet, amely ezután nem képes sérülést okozni használója számára; latex mentes, DEHP mentes, PVC mentes, steril termék, egyesével csomagolva, blister csomagolásban | 14 | 45
|  | 14 | egyéb - kérjük megadni
|  | 16 | 45
|  | 16 | egyéb - kérjük megadni
|  | 17 | 45
|  | 17 | egyéb - kérjük megadni
|  | 18 | 32
|  | 18 | 45
|  | 18 | egyéb - kérjük megadni
|  | 20 | 32
|  | 20 | egyéb - kérjük megadni
|  | 22 | 25
|  | 22 | egyéb - kérjük megadni
|  | 24 | 19
|  | 24 | egyéb - kérjük megadni
|  | 26 | 19
|  | 26 | egyéb - kérjük megadni
20. | Gyógyszerbeadó port nélküli és rögzítő szárnnyal rendelkező biztonsági intravénás kanül / Rövid leírás: a tű szilikonozot, rozsdamentes acélból készült, speciálisan hátracsiszolt metszlappal a minimális szúrási trauma érdekében; a katéter anyaga FEP teflon (fluoro-etil-propil), szilikonozot, speciálisan kialakított sima külső felülettel és kúpos heggyel, falába ágyazott röntgencsíkkal; átlátszó katéter-rész biztosítja a megfelelő katéter helyzet megállapítását a tű visszahúzásakor; rugalmas szárnyak biztosítják a megfelelő rögzítést; levehető Lock csatlakozású zárókonúsz kupakkal rendelkezik; tűvédelemmel van ellátva, amely a tű visszahúzásakor automatikusan elzárja a tűhegyet, amely ezután nem képes sérülést okozni használója számára; latex mentes, DEHP mentes, PVC mentes, steril termék, egyesével csomagolva, blister csomagolásban | 14 | 45
|  | 14 | egyéb - kérjük megadni
|  | 16 | 45
|  | 16 | egyéb - kérjük megadni
|  | 17 | 45
|  | 17 | egyéb - kérjük megadni
|  | 18 | 32
|  | 18 | 45
|  | 18 | egyéb - kérjük megadni
|  | 20 | 32
|  | 20 | egyéb - kérjük megadni
|  | 22 | 25
|  | 22 | egyéb - kérjük megadni
|  | 24 | 19
|  | 24 | egyéb - kérjük megadni
|  | 26 | 19
|  | 26 | egyéb - kérjük megadni
- A jelen adatszolgáltatás célja, hogy a beérkező adatokra figyelemmel a termékkörre vonatkozó közbeszerzési eljárás mennyisége és becsült értéke meghatározásra kerülhessen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 16.-19. §-aiban foglaltakra figyelemmel.
- A bekért adattartalomra vonatkozó részletezést, ismertetőt az alábbi táblázat tartalmazza:
Oszlop | Leírás
A | Sorszám, az igényfelmérés szerinti termékre hivatkozás megkönnyítésére. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!
B | A termék típus szerinti beazonosítása. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!
C | A termék átmérőjének mérete. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!
D | A termék hosszának mérete. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!
E | Kérjük, hogy az intézmény 2021. évre (12 hónapra) tervezett felhasználásának mennyiségét szíveskedjenek rögzíteni az oszlopban.
F | Kérjük, hogy "Igen" vagy "Nem" válasz rögzítésével szíveskedjenek megadni, hogy a termékkörbe tartozó beszerzést Európai Uniós forrásból kívánják-e megvalósítani.
G | Kérjük, hogy a koronavírus (COVID-19) jelenlegi és közeljövőbeni felhasználásra vonatkozó torzító hatásainak kiküszöbölése érdekében az G-L oszlopokban a 2019. évre vonatkozó tényleges felhasználás adatait szíveskedjenek rögzíteni. Az G oszlopban kérjük szíveskedjenek a 2019. évben felhasznált mennyiséget rögzíteni.
H | Kérjük, hogy a termék 2019. évre vonatkozó nettó összértéket szíveskedjenek rögzíteni az oszlopban. Amennyiben egy sorra vonatkozó forgalmi adat több termék forgalmából adódik össze, akkor ezen termékekre vonatkozó összesített forgalmi adatot kérjük megadni.
I | Kérjük, hogy az intézményük által ténylegesen felhasznált termékre vonatkozó adatokat egyértelműen beazonosítható módon (pl. gyártmány és/vagy típus megjelöléssel) szíveskedjenek megadni részünkre. Több termék esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
J | Kérjük, hogy az intézmény ügyviteli rendszerében a termék egyértelmű beazonosítására használt cikkszámot szíveskedjenek megadni részünkre. Több termék esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
K | Kérjük, hogy az intézményük által ténylegesen felhasznált termékre vonatkozóan azt a céget szíveskedjenek megadni részünkre, aki a termékről a számlát kiállította az intézmény részére. Több szállító esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
L | Kérjük, hogy az intézményük által ténylegesen felhasznált termékre vonatkozóan a termék gyártóját szíveskedjenek megadni részünkre. Több gyártó esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
M | Kérjük, hogy a felhasznált termék legutolsó ismert nettó egységárát szíveskedjenek megadni. A "legutolsó ismert egységár" a jelen adatszolgáltatás teljesítésének napjához legközelebb eső olyan egységár, amely az intézmény számára ismert (pl. egy megrendelésből, ajánlatkérésből, kiszállításból). Több termék esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
N | Kérjük, hogy azt a dátumot szíveskedjenek megadni, amely napra vonatkozóan az 'K' oszlopban a termék legutolsó ismert egységárát megadták. Több termék esetén vesszóvel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába az 'M' oszlopban megadott adatokkal párba rendezetten.
O | Kérjük, hogy a felhasznált és/vagy igényfelméréssel érintett termékkel kapcsolatos bármely észrevételt, a felhasználhatóságot befolyásoló jellemzőt, kritériumot szíveskedjenek az oszlopban rögzíteni.

## Igényfelmérő egyéb termékek
Igényfelmérés
Infúziós és transzfúziós szerelékek, IV kanülök és kiegészítők
Intézmény
Név
Cím
Intézmény kapcsolattartója az adatszolgáltatásra vonatkozóan:
Név
Beosztás
Telefon
E-mail
Adattábla
Ssz. | Típus | Méret (G) | TERVEZETT felhasználás adatai |  | TÉNYLEGES felhasználás adatai | [5 empty] | Termék legutolsó ismert egységára |  | Az intézmény megjegyzése, az adatokra vonatkozó kiegészítő információ
|  |  | Mennyiség (db) 2021.01.01. - 2021.12.31. (12 hónap) időszakra | EU forrás felhasználás várható-e? (igen/nem) | Mennyiség (db) 2019.01.01. - 2019.12.31. időszakban | Nettó összérték (Ft) 2019.01.01. - 2019.12.31. időszakban | Termék megnevezése (gyártmány és/vagy típus) | Termék cikkszáma | Termék szállítója | Termék gyártója | Nettó Ft/db | Egységár érvényességének napja (év/hónap/nap)
Mandrin intravénás kanülhöz
21. | Mandrin intravénás kanülhöz / Rövid leírás: infúzió/transzfúzió hosszabtávú megszakításakor használatos eszköz, az IV kanül lumenét teljes hosszában biztonságosan lezárja, Luer-Lock csatlakozású, latex és PVC mentes, steril, egyesével blister csomagolt. | 14
16
17
18
20
22
24
Egyéb, kérjük megadni
Kanülzáró dugók
22. | Kanülzáró dugó / rövid leírás: alkalmas Luer és Luer-Lock végződések lezárására (kombi), piros vagy kék színű, egyesével sterilen csomagolt
23. | Injektálható kanülzáró dugó / rövid leírás: Luer-Lock végződések lezárására alkalmas, latex mentes injektálható membránnal rendelkezik, egyesével sterilen csomagolt
24. | Tű-mentes szeleppel rendelkező kanülzáró dugó / rövid leírás: Luer-Lock végződések lezárására alkalmas, tű-mentes szeleppel rendelkezik - Luer és Luer-Lock fecskendőkkel használható, egyesével sterilen csomagolt
Egyéb, kérjük megadni
Infúziós összekötők (perfúziós szerelék)
25. | Infúziós összekötő (Perfúziós szerelék) I. / rövid leírás: DEHP mentes latex-mentes PVC alapanyagú, 150 cm hosszú, nyomásállósága minimum 2 bar, minimális maradék térfogattal rendelkezik, Luer-Lock csatlakozású, belső átmérője 1,5 mm, steril egyesével blister csomagolt
26. | Infúziós összekötő (Perfúziós szerelék) II. / rövid leírás: DEHP mentes latex-mentes PVC alapanyagú, 200 cm hosszú, nyomásállósága minimum 2 bar, minimális maradék térfogattal rendelkezik, Luer-Lock csatlakozású, belső átmérője 1,5 mm, steril egyesével blister csomagolt
27. | Fényvédett infúziós összekötő (Perfúziós szerelék) III. / rövid leírás: DEHP mentes latex-mentes PVC alapanyagú, fényérzékeny gyógyszerek beadására alkalmas, narancssárga vagy fekete színű, 150 cm hosszú, nyomásállósága minimum 2 bar, minimális maradék térfogattal rendelkezik, Luer-Lock csatlakozású, belső átmérője 1,5 mm, steril egyesével blister csomagolt
28. | Fényvédett infúziós összekötő (Perfúziós szerelék) III. / rövid leírás: DEHP mentes latex-mentes PVC alapanyagú, fényérzékeny gyógyszerek beadására alkalmas, narancssárga vagy fekete színű, 150 cm hosszú, nyomásállósága minimum 2 bar, minimális maradék térfogattal rendelkezik, Luer-Lock csatlakozású, belső átmérője 1,5 mm, steril egyesével blister csomagolt
29. | Infúziós összekötő Heidelberger típus / rövid leírás: DEHP mentes latex-mentes PVC alapanyagú, 75 cm hosszú, nyomásállósága minimum 2 bar, minimális maradék térfogattal rendelkezik, Luer-Lock csatlakozású, belső átmérője 3,0 mm, steril egyesével blister csomagolt
30. | Infúziós összekötő Heidelberger típus / rövid leírás: DEHP mentes latex-mentes PVC alapanyagú, 150 cm hosszú, nyomásállósága minimum 2 bar, minimális maradék térfogattal rendelkezik, Luer-Lock csatlakozású, belső átmérője 3,0 mm, steril egyesével blister csomagolt
31. | Infúziós összekötő Heidelberger típus / rövid leírás: DEHP mentes latex-mentes PVC alapanyagú, 150 cm hosszú, nyomásállósága minimum 2 bar, minimális maradék térfogattal rendelkezik, Luer-Lock csatlakozású, belső átmérője 3,0 mm, steril egyesével blister csomagolt
32. | Infúziós összekötő PE / rövid leírás: PVC-mentes PE (polietilén) latex-mentes alapanyagú, 200 cm hosszú, nyomásállósága minimum 2 bar, minimális maradék térfogattal rendelkezik, Luer-Lock csatlakozású, belső átmérője 1,0 mm, steril egyesével blister csomagolt
Egyéb, kérjük megadni
Gyógyszerrezisztens csapok
33. | Gyógyszerrezisztens háromjáratú csap / rövid leírás: 360 fokig elfordítható kék színű karral, gyorsan illeszhető forgó csatlakozóval rendelkező háromjáratú csap, alkoholos fertőtlenítőnek ellenálló, nyomásállósága minimum 2-bar, bármely túlnyomásos infúziós rendszerhez alkalmazható, latex-mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes, steril, egyesével csomagolt
34. | Gyógyszerrezisztens háromjáratú csap összekötővel / rövid leírás: 360 fokig elfordítható karral, gyorsan illeszhető forgó csatlakozóval rendelkező háromjáratú csap, mely 2,5 mm belső átmérőjű minimum 10 cm hosszú DEHP-mentes PVC összekötővel egybeépített, nyomásállósága minimum 2-bar, túlnyomásos infúziós rendszerekkel is alkalmazható, latex-mentes, DEHP-mentes, steril, egyesével csomagolt
35. | Gyógyszerrezisztens hármas csapsor (manifold) / rövid leírás: három darab hármutas csap, mely 360 fokig elfordítható különböző színű (piros, sárga, kék) karral rendelkezik, a csapsor gyorsan illeszhető forgó csatlakozókkal ellátott, alkoholos fertőtlenítőnek ellenálló, nyomásállósága minimum 2-bar, bármely túlnyomásos infúziós rendszerhez alkalmazható, latex-mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes, steril, egyesével csomagolt
36. | Gyógyszerrezisztens ötös csapsor (manifold) / rövid leírás: öt darab hármutas csap, mely 360 fokig elfordítható különböző színű (piros, zöld, kék, fehér, sárga) karral rendelkezik, a csapsor gyorsan illeszhető forgó csatlakozókkal ellátott, alkoholos fertőtlenítőnek ellenálló, nyomásállósága minimum 2-bar, bármely túlnyomásos infúziós rendszerhez alkalmazható, latex-mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes, steril, egyesével csomagolt
Egyéb, kérjük megadni
Többszöri gyógyszerkivételre alkalmas spike
37. | Többszöri gyógyszerkivételre alkalmas tüske (spike) | Részecskeszűrő nélküli, levegőztető rendszerrel ellátott beszúrós tüske, mely beépített maximum 0,2 µm-es levegő baktérium szűrővel rendelkezik, egykezes zöld zárósapkával, latex-mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes termék, steril, egyesével blister csomagolt
5 µm-es részecskeszűrővel és levegőztető rendszerrel ellátott beszúrós tüske, mely beépített maximum 0,2 µm-es levegő baktérium szűrővel rendelkezik, egykezes kék zárósapkával, latex-mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes termék, steril, egyesével blister csomagolt
Kemoterápiás 5 µm-es részecskeszűrővel és levegőztető rendszerrel ellátott beszúrós tüske, mely beépített maximum 0,2 µm-es levegő baktérium szűrővel rendelkezik, egykezes piros zárósapkával, latex-mentes, DEHP-mentes, PVC-mentes termék, steril, egyesével blister csomagolt
Egyéb, kérjük megadni
- A jelen adatszolgáltatás célja, hogy a beérkező adatokra figyelemmel a termékkörre vonatkozó közbeszerzési eljárás mennyisége és becsült értéke meghatározásra kerülhessen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 16.-19. §-aiban foglaltakra figyelemmel.
- A bekért adattartalomra vonatkozó részletezést, ismertetőt az alábbi táblázat tartalmazza:
Oszlop | Leírás
A | Sorszám, az igényfelmérés szerinti termékre hivatkozás megkönnyítésére. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!
B | A termék típus szerinti beazonosítása. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!
C | A termék átmérőjének mérete. Kérjük, ne módosítsa a táblázatnak ezt az oszlopát!
D | Kérjük, hogy az intézmény 2021. évre (12 hónapra) tervezett felhasználásának mennyiségét szíveskedjenek rögzíteni az oszlopban.
E | Kérjük, hogy "Igen" vagy "Nem" válasz rögzítésével szíveskedjenek megadni, hogy a termékkörbe tartozó beszerzést Európai Uniós forrásból kívánják-e megvalósítani.
F | Kérjük, hogy a koronavírus (COVID-19) jelenlegi és közeljövőbeni felhasználásra vonatkozó torzító hatásainak kiküszöbölése érdekében az F-K oszlopokban a 2019. évre vonatkozó tényleges felhasználás adatait szíveskedjenek rögzíteni. Az F oszlopban kérjük szíveskedjenek a 2019. évben felhasznált mennyiséget rögzíteni.
G | Kérjük, hogy a termék 2019. évre vonatkozó nettó összértéket szíveskedjenek rögzíteni az oszlopban. Amennyiben egy sorra vonatkozó forgalmi adat több termék forgalmából adódik össze, akkor ezen termékekre vonatkozó összesített forgalmi adatot kérjük megadni.
H | Kérjük, hogy az intézményük által ténylegesen felhasznált termékre vonatkozó adatokat egyértelműen beazonosítható módon (pl. gyártmány és/vagy típus megjelöléssel) szíveskedjenek megadni részünkre. Több termék esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
I | Kérjük, hogy az intézmény ügyviteli rendszerében a termék egyértelmű beazonosítására használt cikkszámot szíveskedjenek megadni részünkre. Több termék esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
J | Kérjük, hogy az intézményük által ténylegesen felhasznált termékre vonatkozóan azt a céget szíveskedjenek megadni részünkre, aki a termékről a számlát kiállította az intézmény részére. Több szállító esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
K | Kérjük, hogy az intézményük által ténylegesen felhasznált termékre vonatkozóan a termék gyártóját szíveskedjenek megadni részünkre. Több gyártó esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
L | Kérjük, hogy a felhasznált termék legutolsó ismert nettó egységárát szíveskedjenek megadni. A "legutolsó ismert egységár" a jelen adatszolgáltatás teljesítésének napjához legközelebb eső olyan egységár, amely az intézmény számára ismert (pl. egy megrendelésből, ajánlatkérésből, kiszállításból). Több termék esetén vesszővel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába.
M | Kérjük, hogy azt a dátumot szíveskedjenek megadni, amely napra vonatkozóan az 'K' oszlopban a termék legutolsó ismert egységárát megadták. Több termék esetén vesszóvel elválasztott felsorolásként kérjük az adatok megadását a cellába az 'L' oszlopban megadott adatokkal párba rendezetten.
N | Kérjük, hogy a felhasznált és/vagy igényfelméréssel érintett termékkel kapcsolatos bármely észrevételt, a felhasználhatóságot befolyásoló jellemzőt, kritériumot szíveskedjenek az oszlopban rögzíteni.